АКТ

обследования технического состояния

жилого дома в пределах эксплутационной ответственности

жилого здания по адресу:  г. Россошь, пр. Труда, 3

год постройки 1993г.

этажность - 9

количество подъездов - 3

количество лифтов  - 3

Дата проведения технического обследования 15 марта 2013 г.

|  | Конструктивные элементы | Основные материалы | Техническое состояние | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | Ж/б блоки | Удовлетворительное | 30. % |
| 2 | Несущие стены | Панельные | Удовлетворительное | 30. % |
| 3 | Перегородки | Панельные | Удовлетворительное | 30. % |
| 4 | Перекрытия | Ж/бетонные | Удовлетворительное | 30. % |
| 5 | Кровля | Рулонная по железобетонной плите | Удовлетворительное | 5. % |
| 6 | Оконные заполнения | 2-х створные окрашенные | Удовлетворительно | 30. % |
| 7 | Дверные заполнения | Простые окрашенные | Удовлетворительно | 30. % |
| 8 | ## Полы | ДСП по ж\бетонному основанию | Удовлетворительно | 30. % |
| 9 | Внутренняя отделка | Оклейка обоями | Удовлетворительно | 30. % |
| 10 | Отделка МОП | Штукатурка, побелка | Удовлетворительно | 30. % |
| 11 | Водостоки | Не имеется |  |  |

# Сведения об инженерном оборудовании здания

|  | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 5386р) | Физический износ. % | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (ТЕЦ, АГВ) | Металлические трубы |  | 30. % | частичный |
| 2 | Холодное водоснабжение | Металлические трубы |  | 30. % | частичный |
| 3 | Горячее водоснабжение (центральное, от колонки) | Металлические трубы |  | 30. % | частичный |
| 4 | Канализация | Чугунные трубы |  | 30.% | частичный |
| 5 | Электрооборудование |  |  | 30.% | частичный |
| 6 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | имеется |  |  |  |

# Сведения о моральном износе здания

1.   Наличие коммунальных квартир -  не имеется

- Наличие приватизированных квартир - 97

- Высота жилых помещений менее 2,5 м-  не имеется

- Высота жилых помещений более 3,5 м – не имеется

- Обособленный выход из подвала  - имеется

- Нежилые помещения, находящиеся

в собственности, аренде – 37,8 кв.м

Акт обследования составил:

Старший мастер	 _______________________ 		В А Скрипов

Инженер-   энергетик          _______________________ 	В.В. Куприянов

Старший техник смотритель     ____________________________ Н Г Белогорцева

Мастер 	_______________________ 		С А Гисич