Перечень, периодичность и стоимость  работ и услуг на 1 кв.м общей площади

по обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного пятиэтажного  дома _____________________

| п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Обслуживание 2,34 |  |  |  |  |
| 1.1 | Диспетчерское и аварийное обслуживание на системах водо, тепло , энергоснабжения, канализации. | круглосуточно |  | 2,02 |
| 1.2 | Ведение паспортной службы | пять дней в неделю |  | 0,16 |
| 1.3 | Услуги вычислительного центра | ежедневно |  | 0,16 |
| II. Содержание общего имущества 6,75 |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка лестничных площадок и маршей | Влажное подметание-1 раз в неделю; мытье полов-1 раз в месяц; мытье окон- 1 раз в год. |  | 0,45 |
| 2.2. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю |  | 1,98 |
| 2.3. | Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю |  | 1,57 |
| 2.4. | Дератизация | ежемесячно |  | 0,13 |
| 2.5. | Дезинсекция | 2 раза в год и по мере необходимости |  | 0,09 |
| 2.6. | Подготовка домов к сезонной эксплуатации в т,ч, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация систем центрального отопления. | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация — 1 раз в год; испытания — 2 раза в год. |  | 0,44 |
| 2.7. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации. | По мере необходимости |  | 0,87 |
| 2.8. | Прочистка канализационных лежаков, ревизия запорной арматуры | По мере необходимости ______________ |  | 0,23 |
| 2.9. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, электротехнических устройств, кровли. | Проверка исправности вентиляционных вытяжек — 1 раз в год__________________ |  | 0,18 |
| 2.10. | Обслуживание внутридомовых газовых сетей мест общего пользования | Один раз в год |  | 0,06 |
| 2.11. | Обслуживание общедомовых приборов учета | Проф осмотр не реже 1 раза в месяц. Прмывка по мере необходимости. Межповерочный интервал не более 4 лет. |  | 0,75 |
| III.Текущий ремонт общего имущества 4,25 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт систем центрального отопления | по мере необходимости |  | 1,22 |
| 3.2 | Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрических сетей | по мере необходимости |  | 1,22 |
| 3.3 | Прочистка вентиляционных каналов | По мере необходимости |  | 0,12 |
| 3.4 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 1 раз в 2 года |  | 0,05 |
| 3.5 | Укрепление входных дверей, частичный ремонт кровли, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон общего пользования | По мере необходимости |  | 1,64 |
| IV. Прочие работы 0,40 |  |  |  |  |
| 4.1 | Прочие работы ( частичная замена межэтажных стояков, обслуж и ремонт малых архитектурных форм, обрезка деревьев,кустарников,покос травы, побелка бордюров к праздникам) | По мере необходимости |  | 0,40 |
|  | ВСЕГО |  |  | 13,74 |

Начальник ПЭО                                     О.Н.Пономарева