Перечень, периодичность и стоимость  работ и услуг на 1 кв.м общей площади

по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного девятиэтажного  дома _____________________

| п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость работ на 1 кв.м общей площади жилья(рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Стоимость услуг (работ) по управлению многоквартирным домом |  | 6,25 |  |  |
| II. Перечень работ по содержанию многоквартирного дома 10,25 |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий: |  |  |  |
| 1.1. | -Техническое обслуживание крыш и водосточных систем: удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли, очистка козырьков над подъездами от мусора, грязи, листьев, снега и др. Укрепление и утепление водосточных труб, колен,; укрепление оголовков вентиляционных шахт и металлических парапетов. Контроль за состоянием ливневой канализации ,восстановление целостности труб, изоляция и утепление труб, прочистка лотков и устранение засоров ливневой канализации. Мелкий ремонт утепляющего покрытия чердачных перекрытий, вентиляционных шахт, дымовентиляционных каналов. -Уборка чердаков, проведение мероприятий по теплоизоляции чердачных технологических отверстий. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 1 раз в год |  | 0,25 |
| 1.2. | Техническое обслуживание оконных и дверных заполнений; проверка состояния продухов в цоколях зданий; проверка исправности слуховых окон; снятие и установка пружин на дверях, установка резинок-уплотнителей и шпингалетов на дверях; утепление дверей и оконных проемов. Установка ручек на дверях и окнах. | 2 раза в год |  | 0,10 |
| 2. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилых зданий |  |  |  |
| 2.1 | Планово-предупредительные ремонты в жилых помещениях (по заявкам собственников):устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, прочистка канализационной гребенки). | По заявкам собственников, по мере необходимости. |  | 1,00 |
| 2.2 | Содержание в исправном состоянии общедомовых систем отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, повысительных насосных станций, индивидуальных тепловых пунктов, устранение незначительных неисправностей (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, трехходовых кранов, вентилей, задвижек), регулировка и испытание систем центрального отопления; промывка и опрессовка систем центрального отопления. | Постоянно |  | 0,39 |
| 2.3 | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования: устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств(смена перегоревших лампочек на посадочных площадках лифтов, над входами в подъезд, смена и ремонт выключателей);мелкий ремонт электропроводки; замеры сопротивления изоляции проводов ; осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, проверка заземления. | Согласно графика ППР, по заявкам собственников. |  | 0,15 |
| 2.4 | Планово-предупредительные ремонты поэтажных щитков, и оборудования собственников (по заявкам собственников) Планово – предупредительные ремонты оборудования в электрощитовых. | По заявкам собственников 1 раз в год. |  | 0,05 |
| 3. | Проведение плановых осмотров общего имущества. Проведение внеплановых осмотров общего имущества | 2 раза в год (весна-осень) По мере необходимости |  | 0,10 0,05 |
| 4. | Содержание придомовой территории: уборка и очистка придомовой терри тории - в летнее время – подметание территории - в зимнее время сдвижка и подметание снега, обработка дорожных покрытий песко-солевой смесью при возникновении скользости, расчистка канавок для обеспечения оттока талых вод -уборка территории возле мусорокамер, уборка крылец и колясочных спусков, очистка урн от мусора, содержание газонов в чистоте -освобождение контейнеров от бытового мусора, вывоз бытового мусора -промывка и дезинфекция урн -вывоз ТБО | 5 раз в неделю По мере необходимости ,но не реже 1 раза в день 5 раз в неделю Ежедневно 1 раз в месяц |  | 3,73 1,98 |
| 5. | Содержание лестничных клеток : техническое обслуживание (плановые и внеплановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, уборка, приобретение инвентаря, материалов) | Подметание – 1 раз в неделю, влажная уборка – 1 раз в месяц, мытье окон – 1 раз в год |  | 0,70 |
| 6. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета : плановые осмотры, ревизия оборудования, подготовка и сдача в сезонную эксплуатацию, метрологическая поверка КИП. | По мере необходимости но не реже 2 раз в год. |  | 0,73 |
| 7. | Дератизация и дезинсекция технических помещений | Ежемесячно и два раза в год соответственно |  | 0,25 |
| 8. | Содержание и ремонт лифтового – инженерного оборудования (при наличии) | Согласно графика ТО |  | 2,25 |
| 9. | Обслуживание мусоропровода (при наличии) | 1 раз в месяц |  | 0,50 |
| III.Стоимость работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |  | 4,38 |  |  |
| ВСЕГО |  | 20,88 |  |  |

Начальник ПЭО                                     О.Н.Пономарева