ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда
ООО ЖКХ  «Химик»  в 2014-2015 г.г.

| № пп | # Адреса объектов | Р е м о н т (план / факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При боры КИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кровли | ого лов ков | трубопроводов вводов |  |  |  |  |  |  | остек ле ния | вход ных две рей | от мост ки | тепло изоля ция трубо про вода | Запор но- регу лирую щей арма туры |  |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Отоп ле ния | Кана лиза ции | ХВС | ГВС | Отоп ле ния |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | ед | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | кв.м | ед | п.м. | п.м. | ед | ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Ул. 9 Января 25/1 |  |  | 8 | 12 | 14 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 17 |  |
| 2 | Ул. 9 Января 25/2 |  |  | 6 | 10 | 16 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 18 |  |
| 3 | Ул. 9 Января 25/3 | 40 |  | 6 | 8 | 14 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |
| 4 | Ул. 9 Января 25 вст.1 |  |  | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |
| 5 | Ул. 9 Января 25 вст.2 |  |  | 6 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |
| 6 | Ул. 9 Января 29/1 | 20 |  | 6 | 4 | 12 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 |  |
| 7 | Ул. 9 Января 29/2 | 20 |  | 10 | 12 | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |
| 8 | Ул. 9 Января 29 вст. 1 |  |  | 5 | 4 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |
| 9 | Ул. 9 Января 31 | 40 |  | 10 | 8 | 16 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |
| 10 | Ул. 9 Января 33 | 40 |  | 8 | 12 | 12 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 17 |  |
| 11 | Ул. 9 Января 37/1 |  |  | 8 | 4 | 13 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |
| 12 | Ул. 9 Января 37/2 |  |  | 4 | 6 | 12 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |
| 13 | Ул. 9 Января 37/3 |  |  | 8 | 7 | 15 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 18 |  |
| 14 | Ул. 9 Января 37 вст. 1 |  |  | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |
| 15 | Ул. 9 Января 37 вст. 2 |  |  | 3 | 4 | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |
| 16 | Ул. 9 Января 39 | 40 |  | 8 | 12 | 12 | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 18 |  |
| 17 | Ул. 9Января, 41 |  |  | 8 | 2 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |
| 18 | Ул. 9 Января 43 | 60 |  | 9 | 6 | 12 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 |  |
| 19 | ### Пр. Труда 16 | 60 |  | 8 | 8 | 14 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |
|  | Адреса объектов | Р е м о н т (план / факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При боры КИП |
|  |  | кровли | ого лов ков | трубопроводов вводов |  |  |  |  |  |  | остек ле ния | вход ных две рей | от мост ки | тепло изоля ция трубо про вода | Запор но- регу лирую щей арма туры |  |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Отоп ле ния | Кана лиза ции | ХВС | ГВС | Отоп ле ния |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | ед | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | кв.м | ед | п.м. | п.м. | ед | ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | Ул. Алексеева 18 | 60 |  | 3 | 3 | 6 | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 7 |  |
| 21 | Ул. Алексеева 20 | 40 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 10 |  |
| 22 | Ул. Алексеева 20-а | 40 |  | 5 | 5 | 6 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |
| 23 | Ул. Алексеева 21 | 40 |  | 6 | 4 | 5 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |
| 24 | Ул. Алексеева 22 | 40 |  | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 25 | Ул. Алексеева 23 | 60 |  | 10 | 10 | 15 | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 21 |  |
| 26 | Ул. Алексеева 25 | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |
| 27 | Ул. Алексеева 25-а | 40 |  | 5 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |
| 28 | Ул. Алексеева 27 | 60 |  | 15 | 15 | 20 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |
| 29 | Ул. Алексеева.29 | 60 |  | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 35 |  |
| 30 | Ул. Алексеева 31 | 100 |  | 10 | 7 | 10 | 6 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 15 |  |
| 31 | Ул. Алексеева 14 | 40 |  | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |
| 32 | Ул. Алексеева 16 | 40 |  | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 33 | Ул. Мира 36 | 20 |  | 5 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 34 | Пер. Школьный 5 |  |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |
| 35 | Ул. Мира, 40/1 |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 36 | Ул. Мира, 40/2 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 37 | Ул. Мира, 42 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 38 | ## Ул. Мира 34 | 40 |  | 4 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 39 | Ул. Мира 142 |  |  | 4 | 3 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 40 | Ул. Пролетарская, 75 | 20 |  | 80 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |
| 41 | Красная, 16а |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 42 | Ул. 9 Января 17 | 40 |  | 8 | 8 | 10 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |
| 43 | Ул. 9 Января 19 | 40 |  | 7 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 44 | Ул. 9 Января 21 | 40 |  | 6 | 10 | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |
| 45 | Ул. 9 Января 23 | 40 |  | 4 | 6 | 8 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 46 | Рябцева, 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

| № пп | Адреса объектов | Р е м о н т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При боры КИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кровли | ого лов ков | трубопроводов вводов |  |  |  |  |  |  | остек ле ния | вход ных две рей | от мост ки | тепло изоля ция трубо про вода | Запор но- регу лирую щей арма туры |  |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Отоп ле ния | Кана лиза ции | ХВС | ГВС | Отоп ле ния |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | ед | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | кв.м | ед | п.м. | п.м. | ед | ед |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Труда, 11 | 60 |  | 7 | 8 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 48 | Труда, 38/1 |  |  | 10 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 49 | Строителей, 7б |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 50 | Малиновского, 25а |  |  | 5 | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 51 | Рябцева, 10а |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 52 | Белинского,22 | 60 |  | 2 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |
| 53 | Пр. Труда 18 | 60 |  | 6 | 9 | 12 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 |  |
| 54 | Пр. Труда 28 | 40 |  | 5 | 6 | 14 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |
| 55 | Пр. Труда 30 | 40 |  | 9 | 8 | 12 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |
| 56 | Пр. Труда 32 | 40 |  | 5 | 6 | 8 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |
| 57 | ## Пр. Труда 34 | 40 |  | 10 | 8 | 12 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 |  |
| 58 | Пр. Труда 36 | 60 |  | 6 | 4 | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |
| 59 | Ул. 40 лет Октября, 2а |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | ИТОГО: 59 домов | 1640 |  | 364 | 340 | 503 | 173 |  |  |  | 227 | 4 |  |  | 145 |  |

Генеральный директор  ООО ЖКХ «Химик»                                                                       В.И. Медков

Исполнитель:

Гришин А. А.

2-93-10