Приложение №________ к договору управления №____ от «____» _______________2012 г

Утверждено

решением общего собрания собственников многоквартирного дома

/Протокол № ____ от «___» _____________2012 г/

Перечень, периодичность и стоимость  работ и услуг на 1 кв.м общей площади

по обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного пятиэтажного  дома по ул. ________________

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Обслуживание |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание, в том числе диспетчерское и аварийное обслуживание |  |  | 2,06 |
| II. Содержание общего имущества |  |  |  |  |
| 1. | Уборка лестничных площадок и маршей | Влажное подметание-1 раз в неделю; мытье полов-1 раз в месяц; мытье окон- 1 раз в год. |  | 0,40 |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 2.1. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю |  | 1,55 |
| 2.2. | Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю |  | 1,39 |
| 3. | Дератизация | 4 раза в год |  | 0,04 |
| 4. | Дезинсекция | 2 раза в год |  | 0,02 |
| III.Текущий ремонт общего имущества |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация систем центрального отопления | Ремонт по мере необходимости, регулировка, промывка, консервация, расконсервация – 1 раз в год; испытание – 2 раза в год |  | 1,39 |
| 2. | Ремонт и обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения, канализации | По мере необходимости |  | 1,82 |
| 3. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |  | 0,21 |
| 4 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 1 раз в 2 года |  | 0,01 |
| 5. | Укрепление входных дверей, частичный ремонт кровли, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон общего пользования | По мере необходимости |  | 1,88 |
| 6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, кровли | Проверка исправности вентиляционных вытяжек 1 раз в год |  | 0,16 |
| IV. Прочие работы |  |  |  |  |
| 1. | Прочие работы | По мере необходимости |  | 0,28 |
|  | ВСЕГО |  |  | 11.21 |

Начальник ПЭО                                     О.Н.Пономарева