Приложение №________ к договору непосредственного

управления №____ от «____» _______________2012 г

с ООО «ЖКХ Химик»

Утверждено

решением общего собрания собственников многоквартирного дома

/Протокол № ____ от «___» _____________2012 г/

Перечень, периодичность и стоимость  работ и услуг на 1 кв.м общей площади

по обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного  дома по ул.  40 лет Октября д.2а, ул. Рябцева д.1.

| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Обслуживание |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание, в том числе диспетчерское и аварийное обслуживание |  |  | 2,06 |
| II. Содержание общего имущества |  |  |  |  |
| 1. | Уборка лестничных площадок и маршей | Влажное подметание - 1 раз в неделю; мытье полов - 1 раз в месяц; мытье окон - 1 раз в год. |  | 0,40 |
| 2. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 2.1. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю |  | 1,55 |
| 2.2. | Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю |  | 1,39 |
| 3. | Дератизация | 4 раза в год |  | 0,04 |
| 4. | Дезинсекция | 2 раза в год |  | 0,02 |
| 5. | Регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация систем центрального отопления | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация -1 раз в год; испытание- 2 раза в год. |  | 0,38 |
| 6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей . | По мере необходимости |  | 0,16 |
| III.Текущий ремонт общего имущества |  |  |  |  |
| 1. | Накопительная часть на текущий ремонт МКД | По решению собственников |  | 4,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 10,00 |

Начальник ПЭО                                     О.Н.Пономарева